ООО ПВФ «Центр энергосберегающих технологий»

620057 ,г.Екатеринбург,  ул. Таганская, 89, оф. 8

тел/факс 8(343)3456211, 3337431, e-mail:energynew@mail.ru,

INTERNET http///www.estc.su

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

| № | Заказчик |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес |  |
|  | Тел. ( ) | Факс ( ) | E-mail: |
| 1. | Данные приводного асинхронного электродвигателя |
|  | тип |  | класс изоляции |  |
|  | мощность Рн, кВт |  | частота, Гц |  |
|  | напряжение Uн, В |  | cos φ |  |
|  | частота nн, об/мин |  | ток Iн, А |  |
| 2. | Вид механической характеристики приводного устройства |
|  | насосная, вентиляторная, постоянный момент и т.д. |  |
| 3. | Тип приводимого механизма |
|  | транспортер (ленточный, шнековый), центрифуга, сепаратор и т.д. |  |
|  | Пусковой момент в % от номинального |  |
|  | Момент инерции приводного механизма (или среднее время разгона при прямом пуске) |  |
|  | Требования к динамическим характеристикам | а). разгон |  | сек. |
|  |  | б) торможение |  | сек. |
|  | Необходимость применения тормозного резистора (да/нет) |
| 4. | Характеристика насоса |
|  | тип насоса |  | напор, м |  |
|  | производительность, м3/ч |  | КПД, % |  |
| 5. | Параметры окружающей среды |
|  | температура, ºС | от до | конденсат, есть/нет |  |
| 6. | Требуемые исполнения электропривода |
|  | Климатич.исп. |  | Степень защиты |  |
|  | атмосфера содержит вещества, способные разрушать эл.изоляцию, да/нет |  |
| 7. | Датчик технологического параметра: |
|  | а) имеется на объекте (тип, выходной сигнал, питание) |
|  | б) необходим в комплекте с приводом (указать характеристики) |
| 8. | Необходимость в дополнительном (дистанционном управлении) |
|  | Дистанционный (кнопочный) пульт |  |
|  | Регулирование выходной частоты и напряжения с помощью аналогового сигнала (0÷10В), (0÷20мА), (4÷20мА) |  |
|  | Съемный пульт самого преобразователя (удаление до 20м) |  |
|  | Другое |  |
| 9. | Последовательный канал связи RS485 |
|  | да/нет |  |
|  | если нужен, указать протокол: Modbus RTU, Profibus DP, Device Net… |  |
| 10. | Какие требуются блокировки: |  |
|  | Наличие у Вас входных защитно-коммутационных аппаратов, да/нет |  |
|  | Предохранители, тип |  |
|  | Автоматический выключатель, тип |  |
|  | Кратность уставки максимальной токовой защиты, I/Iн |  |
|  | Кратность уставки тепловой защиты, I/Iн |  |
|  | Мощность трансформатора питающей электросети, кВт |  |
| 11. | Длина кабеля от подстанции до преобразователя, м |  |
| 12. | Длина кабеля от преобразователя до электродвигателя, м |  |
| 13 | Схема включения двигателя |  |
|  | а) постоянная работа от преобразователя частоты |  |
|  | б) возможность переключение вращающегося двигателя на сеть и подхват из сети по внешнему сигналу (использование спец. функции преобразователя) |  |
|  | в) возможность независимого переключения остановленного двигателя на сеть |  |
| 14 | Питание схемы управления преобразователя частоты |  |
|  | а) от силовых шин 3x380В |  |
|  | а)от вспомогательного источника питания 1x380 В |  |
| 15 | Размещение пробразователя частоты |  |
|  | а) закрытый монтаж в шкафу с размещением системы охлаждения внутри шкафа |  |
|  | б) закрытый монтаж в шкафу управления с выносом системы охлаждения за шкаф (70% потерь преобразователя вне шкафа) |  |
|  | в) открытый навесной монтаж на панели управления или стойках |  |

Краткое описание производственного процесса:_________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дополнительные требования:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Контактные данные: _________________________________________________________

__________________________________________________________

Тел.(______)___________________Факс_____________  Е-mail_________________	_____